附件二：

技 术 参 数

技术参数

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | 14-078 | 设备名称 | 医用冰箱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 11 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：放置冷藏药品 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、精确温控稳定在2~8℃，且在该范围内可微调温控，设定温度显示精度0.1℃。 |  |  |  |
| 2、安全控制系统，可以进行高温报警和低温报警 |  |  |  |
| 3、制冷系统，风冷无霜 |  |  |  |
| 4、24小时跟踪记录打印系统 |  |  |  |
| 5、短信服务模块 |  |  |  |

具体规格要求：

| 规格 | 数量 |
| --- | --- |
| 300L | 1 |
| 400L | 1 |
| 600L | 3 |
| 900L | 2 |
| 1000L | 4 |

技术参数

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | 14-079 | 设备名称 | 生物安全柜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 2 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：保护操作药物不被外界污染的同时,能够更好的保护操作者不被操作的药物所侵害 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 可供单人操作使用 |  |  |  |

技术参数

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | 14-080 | 设备名称 | 可视喉镜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：要求可配备一次性镜片，防止交叉感染。 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、显示器前后转动角度0°-130°，左右0°-270° |  |  |  |
| 2、电池持续放电时间＞4小时 |  |  |  |
| 3、可充电次数＞300次 |  |  |  |
| 4、摄像头像素≥45万 |  |  |  |
| 5、晶片具有防雾功能 |  |  |  |

技术参数

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | 14-081 | 设备名称 | 智能重要熏蒸机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：增强药物吸收，对患部有按摩作用 |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、需要双头设计，可同时给两个患者治疗。 |  |  |  |
| 2、需要可做重要熏洗治疗，中药熏蒸治疗 |  |  |  |
| 3、需要可以通过热、药、压力三者之间的协同作用来取效 |  |  |  |