## 2015年锅炉维保报价单

| 序号 | 项目 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 6T锅炉配合锅检院拆检 |  |
| 二 | 15T锅炉配合锅检院拆检 |  |
| 三 | 换热站的维护保养 |  |
| 1 | 蒸汽阀门的更换DN100、DN50（两台） |  |
| 2 | 工作区换热站的维修 |  |
|  | 工作区循环水泵（两台）、阀门、软连接 |  |
| 3 | 家属区换热站的维修 |  |
|  | 家属区循环水泵（两台）、阀门、软连接 |  |
|  | 家属区补水泵（两台） |  |
| 4 | 疏水器的保养，阀门和管道的更换 |  |
| 四 | 软化水系统的维护保养 |  |
| 1 | 软化水机组阀门的维护和更换 |  |
| 2 | 软化水箱及管道阀门的更换 |  |
| 3 | 软化水罐内树脂的更换 |  |
| 合计 |  |  |