技术参数

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | 15-043 | 设备名称 | LED头灯系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 原装进口 | 数量 | 1 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：（填写购买该设备的用途和主要功能） |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 功率1W |  |  |  |
| 亮度250mm工作距离达40000Lux |  |  |  |
| 色温6250k |  |  |  |
| 寿命50000小时 |  |  |  |
| 光斑尺寸：420mm工作距离光斑直径81mm以上，500mm工作距离光斑直径95mm以上。 |  |  |  |
| 锂电池 |  |  |  |
| 每次使用偏角均独立可调。 |  |  |  |
| 电池系统可拆开使用，也可充电同时使用 |  |  |  |
| 锂电可以在2小时快速充满 |  |  |  |
| 可连续使用15小时以上 |  |  |  |
| 可与手术放大镜同时使用 |  |  |  |

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | 15-044 | 设备名称 | 血管剪刀 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 原装进口 | 数量 | 1 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：（填写购买该设备的用途和主要功能） |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 圆柄笔试显微冠脉剪刀。 |  |  |  |
| 长18cm。 |  |  |  |
| 45度。 |  |  |  |

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | 15-045 | 设备名称 | 血管剪刀 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 原装进口 | 数量 | 1 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：（填写购买该设备的用途和主要功能） |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 圆柄笔试显微冠脉剪刀。 |  |  |  |
| 长18cm。 |  |  |  |
| 125度。 |  |  |  |

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | 15-046 | 设备名称 | 手术牵开器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 原装进口 | 数量 | 2 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：（填写购买该设备的用途和主要功能） |  |  |  |
| 冠脉搭桥手术牵开器：1个，具体技术参数： |  |  |  |
| 六叶片 |  |  |  |
| 带卡线槽 |  |  |  |
| 卡线镶块 |  |  |  |
| 叶片特殊加宽A=30mm，B=30mm，C=210mm，D=155mm |  |  |  |
| 胸骨牵开器1个，具体技术参数： |  |  |  |
| 四叶片 |  |  |  |
| 叶片特殊加宽A=30mm，B=30mm，C=210mm，D=155mm |  |  |  |

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | 15-047 | 设备名称 | 镜架式双目放大镜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 原装进口 | 数量 | 2 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：（填写购买该设备的用途和主要功能） |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 眼镜：定制 |  |  |  |
| 瞳距、角度、高度：可调节 |  |  |  |
| 放大倍数：3.5X |  |  |  |
| 工作距离：定制 |  |  |  |
| 视野65mm |  |  |  |
| 景深：60mm |  |  |  |
| 镜架式套装 |  |  |  |

采购人： 郑州市第一人民医院

| 年度计划序号 | 15-048 | 设备名称 | 笔试针持 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 原装进口 | 数量 | 3 |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）： 否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途：（填写购买该设备的用途和主要功能） |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 圆柄笔试显微针持 |  |  |  |
| 带有卡扣 |  |  |  |
| 长18cm，21cm，23cm各一个 |  |  |  |
| 长18cm，21cm要求直头，长23cm要求尖头 |  |  |  |
| 长18cm，21cm要求碳化钨钳口，长23cm要求金刚砂钳口 |  |  |  |
| 长18cm，21cm要求可以夹5/0或以上的针，长23cm要求7/0或以上的针 |  |  |  |