技术参数

采购人：郑州市第一人民医院

| 标段 | 15-001 | 设备名称 | 生物安全柜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 2 |
| 设备来源 |  |  |  |
| 是否和现有设备（或器械或配件）配套使用 | 否 |  |  |
| 用途： 建立细胞毒性药物配置室， |  |  |  |
| 设备配置及技术参数要求： |  |  |  |
| 1.要求A2型直排 |  |  |  |
| 2.单人操作 |  |  |  |
| 3.洁净等级100万级 |  |  |  |
| 4.高度≤2.15米 |  |  |  |

技术参数

采购人：郑州市第一人民医院

| 标段 | 15-002 | 设备名称 | 小儿持续正压通气CPAP系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 2 |
| 设备来源 |  |  |  |
| 是否和现有设备（或器械或配件）配套使用 | 否 |  |  |
| 用途：对用氧安全实现双重保证，可避免用氧不当造成的并发症。 |  |  |  |
| 设备配置及技术参数要求： |  |  |  |
| 1、氧浓度调节范围：20%~100% |  |  |  |
| 2、流量调节范围：0~180PM |  |  |  |
| 3、持续气道正压调节范围：0~1KPa |  |  |  |
| 4、压力检测范围：0~1KPa |  |  |  |
| 5、全自动恒温加湿 |  |  |  |
| 6、压力安全阀：管路压力超过1.5倍时自动开启 |  |  |  |
| 7、差压报警：供气压力差在0.05mPa~0.12mPa，声音报警。 |  |  |  |

技术参数

采购人：郑州市第一人民医院

| 标段 | 15-003 | 设备名称 | 人体成分分析仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 进口 | 数量 | 1 |
| 设备来源 |  |  |  |
| 是否和现有设备（或器械或配件）配套使用 | 否 |  |  |
| 用途及功能：测量人体成分，为流行病研究和临床疾病动态检测提供依据。 |  |  |  |
| 设备配置及技术参数要求： |  |  |  |
| 1、电极方法：8点接触式 |  |  |  |
| 2、频率：5khz，50khz，250khz |  |  |  |
| 3、电流：＜280毫安 |  |  |  |
| 4、消耗功率：40VA |  |  |  |
| 5、设备重量：10KG |  |  |  |
| 6、体重测量范围：10~250KG |  |  |  |
| 7、测量项目：蛋白质，无机盐，人体水分，BMI，基础代谢量，能量消耗，内脏脂肪含量，调节指导，身体成分变化 |  |  |  |

产品配置清单表：

技术参数

采购人：郑州市第一人民医院

| 标段 | 15-004 | 设备名称 | 口腔边柜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 7 |
| 设备来源 |  |  |  |
| 是否和现有设备（或器械或配件）配套使用 | 否 |  |  |
| 用途： 口腔诊室边柜。 |  |  |  |
| 设备配置及技术参数要求： |  |  |  |
| 1、台面：12mm厚，加厚边40mm |  |  |  |
| 2、柜体：要求使用1mm厚冷 |  |  |  |
| 3、柜面：门、抽屉面采用1mm厚冷轧钢板，结构为双层中空式，要求每个柜子里有隔板，抽屉和柜子均有锁。 |  |  |  |
| 4、滑轨：要求三节承重钢珠滑轨。 |  |  |  |
| 5、地脚：钢制可调地脚 |  |  |  |
| 6、铰链：需优质铰链 |  |  |  |

技术参数

采购人：郑州市第一人民医院

| 标段 | 15-005 | 设备名称 | 等离子空气消毒机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 13 |
| 设备来源 |  |  |  |
| 是否和现有设备（或器械或配件）配套使用 |  |  |  |
| 用途及功能：空气消毒，满足院感要求。 |  |  |  |
| 设备配置及技术参数要求： |  |  |  |
| 1、壁挂式3台，灭菌容积要求≥80立方米，灭菌精度100万级（需提供检测报告） |  |  |  |
| 2、移动式10台，灭菌容积要求≥100立方米，灭菌精度100万级（需提供检测报告） |  |  |  |
| 3、净化效果：设备持续工作2小时，可使洁净度100万级的100m3房间中的空气洁净度达到10万级，即每立方米尘埃粒子数（粒径≥0.5µm）少于3500000pcs。（需提供检测报告） |  |  |  |
| 4、多级过滤净化功能：配合等离子体，可去除烟雾、甲醛、氨、苯等，并有负离子清新空气。 |  |  |  |
| 5、循环风量（m3/h）：≥800 |  |  |  |
| 6、等离子寿命≥25000小时（提供检测报告） |  |  |  |
| 7、动态功能可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染物 |  |  |  |
| 8、PM2.5消除率每小时PM2.5消除率为96%。 |  |  |  |
| 9、工作模式：手动/自动 |  |  |  |
| 10、程控数量：程控程序数量不低于5组。 |  |  |  |
| 11、智能提示功能：具备等离子故障报警、滤网过期提示功能。 |  |  |  |
| 12、噪声dB（A）：≤60 |  |  |  |
| 13、节能免打扰 |  |  |  |
| 14、电磁干扰：符合相关标准（提供检测报告）。 |  |  |  |

技术参数

采购人：郑州市第一人民医院

| 标段 | 15-006 | 设备名称 | PCR基因扩增仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 国产 | 数量 | 1 |
| 设备来源 |  |  |  |
| 是否和现有设备（或器械或配件）配套使用 |  |  |  |
| 用途及功能： HPV检测用 |  |  |  |
| 设备配置及技术参数要求： |  |  |  |
| 1、样品规格：0.2ml*96孔、12*8联排管、96微孔板 |  |  |  |
| 2、控温模式：基座BLOCK模式、管内TUBE模拟计算模式 |  |  |  |
| 3、样品升温速率：≥3.5℃/sec |  |  |  |
| 4、温度准确度：±0.1℃ |  |  |  |
| 5、温度均匀性：±0.2℃ |  |  |  |
| 6、最大程序段数：6 |  |  |  |
| 7、最大温阶步数：16 |  |  |  |
| 8、最大保温时间：99分59秒以上 |  |  |  |
| 9、热盖温度范围 50℃~115℃ |  |  |  |
| 10、有Tm计算器，有停电保护功能 |  |  |  |
| 11、使用环境，温度5~40℃；相对湿度小于等于80% |  |  |  |