附件：

技术参数

采购人： 郑州市第一人民医院

| 招标内容 | 入侵检测与管理系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 套 | 数量 | 1 |
| 设备指标 | 千兆网络检测引擎，1U/2U上架专用设备，配备可监听口，同时支持扩展监听口 |  |  |
|  | 处理能力≥800M，最大并发连接数 ≥50万， 每秒新建连接数≥5万 |  |  |
| 检测功能 | 应提供对网络设备攻击、安全扫描、蠕虫病毒、安全审计、可疑行为、网络娱乐、安全漏洞、欺骗劫持、网络通讯、脆弱口令、穷举探测、间谍软件、流量事件、分布事件、CGI访问、可疑行为等常见攻击具有高精度的检测能力 |  |  |
|  | 提供对事件的二次检测能力 |  |  |
|  | 具备异常流量检测功能，及时发现并定位网络中的流量异常行为 |  |  |
| 管理功能 | 支持集中与分级管理功能，上级可对下级进行组件控制管理、特征事件更新、策略下发、软件版本升级 |  |  |
|  | 支持安全策略管理，可以新建、编辑、合并、导入、衍生、删除策略集，策略集配置、特征事件、二次事件、拒绝服务器与扫描类事件、事件导入导出 |  |  |
|  | 支持数据管理功能，数据库手动维护、自动维护、数据导入、数据备份、数据恢复 |  |  |
| 报警功能 | 系统提供报警功能、报警事件合并功能以及重要报警事件汇总功能，支持与防火墙等其他网络设备/网络安全设备的联动。 |  |  |
| 报表功能 | 支持分析报表、基础统计报表、高级统计报表、详细事件报表、根据备份库生成日志报表，支持HTML、PDF、WORD、EXCEL等格式的报表导出 |  |  |
| 日志功能 | 应支持主流数据库，提供专门的数据库维护功能，要求能够按照事件上报的日期时间和风险等级、引擎来源等对日志数据库进行删除、转储等操作 |  |  |
| 认证 | 符合国家相关安全认证 |  |  |
| 售后 | 免费质保及特征库升级服务≥3年 |  |  |